基于掩膜优化的多模态医学图像刚性配准

英文名称：Rigid registration of multimodal medical images based on mask optimization

DOI：10.12072/ncdc.imp.db4086.2023

CSTR：11738.11.NCDC.IMP.DB4086.2023

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

本文基于形态学开运算初步去除图像中无需关注的细小区域和部分扫描床，使用最大类间方差法（Otsu）突出感兴趣的图像部位，Canny算子用于提取富含信息区域的边界信息。使用像素填充技术得到图像配准需要的掩膜，并采用OpenMP并行技术加速掩膜计算过程。最终在配准过程中将掩膜作用于参考图像或浮动图像。测试了多组不同模态和部位的算例，实验结果表明基于掩膜优化的多模态医学图像刚性配准方法可以自动去除绝大部分背景图像和扫描床板，节约图像配准中一半以上时间，且图像配准质量并无下降；在1 min内可以完成两组100张左右的图像配准。且本方法以动态链接库的形式成功集成在治疗计划系统DeepPlan中。结结果表明，在保证配准结果准确的基础上，基于掩膜优化的多模态医学图像刚性配准方法显著提高了图像配准速度，且算法稳定性能高，有很好的临床应用前景。

数据源描述

使用的数据图像来源于TCIA网站数据库

数据加工方法

本研究编写图像配准的程序以动态链接库的形式嵌入计划系统主程序中。

数据质量描述

良好

基本信息

采集时间：2017/01/01-2019/12/31

采集地点：甘肃兰州

数据量：10.3 MiB

数据格式：pdf

坐标系： 无

关键词标签

主题：医学图像处理, 刚性配准, 掩膜, 多模态
	
      学科：
      
	
      时间：2018
	
      地点：兰州,  甘肃省

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：肖国青

元数据作者：肖国青

数据管理者：肖国青

项目支持信息

编号：2017YFC0107500，
      名称：多模式引导的多粒子生物适形调强新技术研究与实现

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

肖国青. 基于掩膜优化的多模态医学图像刚性配准. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.IMP.DB4086.2023.