天津金海湖湖水溶解性总固体数据集（2017-2020年）

英文名称：Tianjin Jinhai Lake Total Dissolved Solids Dataset (2017-2020)

DOI：10.12072/ncdc.MDBW.db0019.2021

CSTR：11738.11.ncdc.MDBW.2021.14

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

2017-2020年采集天津金海湖湖水水样，根据《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006（8.1）标准规范测试方法和流程获得。测量精确到小数点后两位。2017年7月至2020年11月，金海湖的溶解性总固体含量最高为8.68 g/L，最低为5.55 g/L，平均值为7.46 g/L。

数据源描述

实验获得。

数据加工方法

根据《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006（8.1）标准规范测试方法和流程获得。

数据质量描述

(1)数据生产过程：采集淡化系统进水口处的天津金海湖湖水水样。   (2)方法和标准规范：根据《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006（8.1）标准规范测试方法和流程获得。测量精确到小数点后两位。   (3)结果：2017年7月至2020年11月，金海湖的溶解性总固体含量最高为8.68 g/L，最低为5.55 g/L，平均值为7.46 g/L。

基本信息

采集时间：2017/07/01-2020/11/30

采集地点：天津市滨海新区金海湖

数据量：9.5 KiB

数据格式：xls

数据时间分辨率：月

坐标系： 无

关键词标签

主题：苦咸水, 水质, 溶解性总固体
	
      学科：水文化学 
	
      时间：2017 2018 2019 2020
	
      地点：天津市滨海新区金海湖

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杜润红

元数据作者：杜润红

数据管理者：杜润红

项目支持信息

编号：2017YFE0114200，
      名称：小型高效节能的沙漠苦咸水膜法淡化工艺开发和设备研制

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杜润红. 天津金海湖湖水溶解性总固体数据集（2017-2020年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.MDBW.2021.14.