漠河/东营冻土温变条件下冻土的声学响应实验数据集（2019年9-10月）

英文名称：Experimental data set of acoustic response of frozen soil under temperature variation of Mohe / Dongying frozen soil (September October 2019)

DOI：10.12072/ncdc.SRIPE.db1707.2022

CSTR：11738.11.ncdc.SRIPE.db1707.2022

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

2019年针对漠河冻土、东营冻土开展温变条件下冻土的声学响应实验，研究温变条件下（-25ºC~25 ºC）的冻土纵波速度变化规律。观测要素包括长度、密度、温度、声波速度等。数据资源采集时间范围为2019年9月20日-2019年10月20日，利用声波探测系统测量横、纵波在不同埋深和不同温度下的冻土地层的传播速度。用于建立冻土地层温度对纵波速度的影响规律模型。

数据源描述

实验试验，自主产生。

数据加工方法

数据采集使用HKN-B型智能超声纵横波自动测试仪，技术参数：1.纵波、横波发射电压选择250V、500V、1000V三档可调，脉冲宽度可分五档调整3微秒、2微秒、1微秒、500纳秒、200纳秒。2.频率范围：50KHz-2MHz；3.衰减调节范围：1-80db，步级1db；4.时间读出精度0.0625µs；5.时间读出范围0µs-1ms；6. AD分辨率12bit；7.幅度显示数值±4.8V精度0.05V。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2019/09/20-2019/10/20

采集地点：山东省青岛市

数据量：35.1 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：冻土, 矿物分析, 低温力学试验, 真空隔热套管
	
      学科：地质学 
	
      时间：2019
	
      地点：黑龙江漠河市,  山东省东营市,  青岛市

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：高德利

元数据作者：牛成成

数据管理者：高德利

项目支持信息

编号：2016YFC0303300，
      名称：极地冷海钻井关键技术研究

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

高德利. 漠河/东营冻土温变条件下冻土的声学响应实验数据集（2019年9-10月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.SRIPE.db1707.2022.