2012-2016年青藏高原唐古拉小冬克玛底冰川气象站

英文名称：Xiaodongkemadi glacier meteorological station in October 2012-2016

DOI：10.12072/ncdc.CCI.db0045.2020

CSTR：11738.11.ncdc.CCI.2020.78

数据共享方式：申请获取

数据分类：冰川

数据集摘要

本数据集中包括青藏高原唐古拉冬克玛底冰川5600m处气象站的自动记录资料，气象测量要素主要是温湿风，风速：05103风速风向传感器；温湿度：HMP155A温湿度传感器。数据采集器：CR10X；定期采集数据，传感器尚未定期标定。具体有单层风速、气温、空气湿度、净辐射；时间自2012年1月1日至2016年10月25日，在仪器出故障时，有个别时间段无记录数据，被处理成日平均值。

数据源描述

采用美国Campbell自动气象站进行观测，仪器自动观测计算，观测间隔时间为半小时。

数据加工方法

根据记录本数据表是由专本手工录入。

数据质量描述

严格按照仪器操作规范进行观测和数据采集，并已经在相关学术期刊发表 在加工生成数据表时，剔除了一些明显误差数据。

基本信息

采集时间：2012/01/01-2016/10/01

采集地点：青藏高原唐古拉小冬克玛底冰川气象站

数据量：123.1 KiB

数据格式：Excel

数据时间分辨率：年、月

坐标系： 无

关键词标签

主题：气象监测气温，湿度，风速，净辐射
	
      学科：大气探测 
	
      时间：2012 2013 2014 2015 2016
	
      地点：青藏高原，小冬克玛底，气象观测站，唐古拉山

空间范围

|  | 北 ： 33.15 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 91.99 |  | 东 ： 92.05 |
|  | 南 ： 33.14 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：何晓波

元数据作者：何晓波

数据管理者：何晓波

项目支持信息

编号：2013CBA01800，
      名称：冰冻圈变化及其影响研究

编号：2013CBA01801，
      名称：山地冰川动力过程、机理与模拟

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

何晓波. 2012-2016年青藏高原唐古拉小冬克玛底冰川气象站. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.CCI.2020.78.