新疆达子庙水库热涂层/保温板混凝土大坝监测断面数据集（2019年9月2日-2020年3月7日）

英文名称：Xinjiang Dazimiao Reservoir Thermal Coating/Insulation Board Concrete Dam Monitoring Section Dataset (September 2, 2019- March 7, 2020)

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db2826.2023

CSTR：11738.11.NCDC.NIEER.DB2826.2023

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

本数据集主要面向西北高寒与冻融环境下涉水边坡冰冻害研究、防护需求建设，基于新疆达子庙水库的热涂层/保温板混凝土大坝监测断面，主要记录了气象资料（气温、风速）、变形、热通量与温度监测数据。   本数据集的时间范围为：1）热涂层断面数据：从2019年9月2日13:00时至2020年3月7日23:00时，数据间隔时间为1h。2）气象数据（空气温度与风速）：空气温度从2019年9月2日13点30时至2021年9月11日13：00时，风速从2019年11月7日12:30时至2021年9月11日13：00时；其中，风速与空气温度2020年6月17日10：30时至2020年11月30日16:00时数据缺乏，间隔记录时间为0.5h。3）热涂层热流数据：从2019年9月2日14:00时至2021年4月8日15:00时，记录时间为1h。4）热涂层断面及对比断面数据：从2019年9月10日0：00时至2021年9月1日14:00时，数据间隔1h。5）保温板断面及对比断面数据：从2019年9月3日0：00时至2021年9月11日12：30时，数据间隔0.5h。空间范围涉及两则监测横断面，记录分别约20m×7m和15m×7m范围。由于不涉及三维空间坐标，因此不考虑此空间精度。其中温度探头采用冻土工程国家重点实验室“多点测温电缆”，其精度为±0.05℃。

数据源描述

观测监测数据。

数据加工方法

观测监测。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2019/09/02-2020/03/07

采集地点：新疆达子庙水库

数据量：94.8 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：热涂层/保温板混凝土大坝, 寒区, 温度, 变形, 热通量, 气象要素
	
      学科：地理学 
	
      时间：2019 2020
	
      地点：新疆达子庙水库

空间范围

|  | 北 ： 49.17 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 73.50 |  | 东 ： 96.38 |
|  | 南 ： 34.33 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：白瑞强

元数据作者：白瑞强

数据管理者：白瑞强

项目支持信息

编号：2018YFC0809600，
      名称：涉水重大基础设施安全保障技术研究与工程示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

白瑞强. 新疆达子庙水库热涂层/保温板混凝土大坝监测断面数据集（2019年9月2日-2020年3月7日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NIEER.DB2826.2023.