黑河综合遥感联合试验：临泽站加密观测区机载成像光谱仪OMIS-II地面同步观测数据集（2008年6月15日）

英文名称：Heihe integrated remote sensing joint test: airborne imaging spectrometer omis-ii ground synchronous observation data set in the encrypted observation area of Linze station (June 15, 2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1857.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1797

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

2008年6月15日在临泽站加密观测区开展成像光谱仪OMIS-II航空飞行的地面同步观测，主要进行了土壤水分，地表辐射温度测量。   1．土壤水分观测；观测目标：0-5cm表层土壤。 观测仪器：环刀（体积50cm^3）。观测样方和采样次数：自东向西第六第七航线下LY06和LY07样方（各9次观测）。预处理数据为土壤体积含水量。数据存储：Excel。 v2．地表辐射温度观测。观测仪器：手持式红外温度计（寒旱所5#，寒旱所6#，地理所）；仪器均经过定标 （请参考手持红外温度计定标数据.xls）。观测样方和采样次数： 自东向西第六航线下LY06样方（每个样方49个观测点， 每次飞机过境时每个观测点3次重复，共有3次过境，但第五第六航线过境间隔小，只有一次观测，数据中有标记）和第七航线下LY07样方（每个样方49个观测点， 每次飞机过境时每个观测点3次重复，共有3次过境）。预处理数据根据热红外定标数据（标准源为黑体），将各仪器的实测温度与相应黑体温度进行直线拟合，求得拟合方程，再利用上述拟合的方程，对观测的原始观测数据进行定标处理。数据存储：Excel。   样方样带的分布和编号信息请参见元数据“黑河综合遥感联合试验：临泽站加密观测区样方样带布置”，样方位置见临泽站加密观测站样方样带坐标.xls。

数据源描述

2008年6月15日在临泽站加密观测区开展成像光谱仪OMIS-II航空飞行的地面同步观测，主要进行了土壤水分，地表辐射温度测量。

数据加工方法

1．土壤水分观测。自东向西第六第七航线下LY06和LY07样方（各9次观测）。预处理数据为土壤体积含水量。   2．地表辐射温度观测。自东向西第六航线下LY06样方（每个样方49个观测点， 每次飞机过境时每个观测点3次重复，共有3次过境，但第五第六航线过境间隔小，只有一次观测，数据中有标记）和第七航线下LY07样方（每个样方49个观测点， 每次飞机过境时每个观测点3次重复，共有3次过境）。预处理数据根据热红外定标数据（标准源为黑体），将各仪器的实测温度与相应黑体温度进行直线拟合，求得拟合方程，再利用上述拟合的方程，对观测的原始观测数据进行定标处理。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/06/24-2008/06/24

采集地点：黑河流域, 中游干旱区水文试验区, 临泽站加密观测区

数据量：7.7 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：时

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：地表辐射温度, 手持式红外温度计, 地面同步观测, 土壤水分, 成像光谱仪OMIS-II, 环刀, 土壤, 地表辐射特性, 机载, 地面遥感
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：临泽站加密观测区,  中游干旱区水文试验区,  黑河流域

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：宋怡

元数据作者：宋怡

数据管理者：宋怡

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

宋怡. 黑河综合遥感联合试验：临泽站加密观测区机载成像光谱仪OMIS-II地面同步观测数据集（2008年6月15日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1797.