黑河综合遥感联合试验：临泽站加密观测区L&K波段机载微波辐射计地面同步观测数据集（2008年5月25日）

英文名称：Heihe integrated remote sensing joint test: ground synchronous observation data set of L & K-band airborne microwave radiometer in the encrypted observation area of Linze station (May 25, 2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1852.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1798

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

2008年5月25日在临泽站加密观测区荒漠东西样带、荒漠南北样带和五里墩农田样方开展L&K波段机载微波辐射计地面同步观测，共进行了土壤水分，地表辐射温度和多角度反射率观测。   1．土壤水分观测；观测目标：0-5cm表层土壤。观测仪器：环刀（体积50cm^3），ML2X土壤水分速测仪。观测样方和采样次数：荒漠东西样带（包含40个子样方，每个子样方角点环刀各1次采样）、荒漠南北样带（包含9个子样方，每个子样方内环刀3次采样），农田样方中9个小样方中点采样，中心的5号样方加密，4个角点也测量（每个测点环刀1次采样，ML2X土壤水分速测仪1次观测）。预处理数据为土壤体积含水量。数据存储：Excel。   2．地表辐射温度观测；观测仪器：手持式红外温度计（寒旱所5#，寒旱所6#，地理所）；仪器均经过定标（请参考手持红外温度计定标数据.xls）。观测样方和观测次数：荒漠东西和南北样带内，在飞机过境时刻每个小样方采样数次； 五里墩农田样方在飞机过境时刻自东向西每间隔15米采样2次。预处理数据根据热红外定标数据（标准源为黑体），将各仪器的实测温度与相应黑体温度进行直线拟合，求得拟合方程，再利用上述拟合的方程，对观测的原始观测数据进行定标处理。数据存储：Excel。   3．BRDF观测；观测仪器：北师大ASD光谱仪，350～2 500 nm；参考板信息6月15日前使用40%参考板，之后改换成20%参考板；多角度观测架包括北京师范大学旧多角度观测架一台、北师大2008年新制多角度观测架一台、遥感所新制多角度观测架一台。观测样方：五里墩农田样方。样本类型：玉米。存储方式： 本数据集包括原始数据和处理后数据，原始数据由二进制文件和记录表构成，二进制文件可由ViewSpecPro软件读取；处理后的反射率和透射率是文本格式。   样方样带的分布和编号信息请参见元数据“黑河综合遥感联合试验：临泽站加密观测区样方样带布置”，样方位置见临泽站加密观测站样方样带坐标.xls。

数据源描述

2008年5月25日在临泽站加密观测区荒漠东西样带、荒漠南北样带和五里墩农田样方开展L&K波段机载微波辐射计地面同步观测，共进行了土壤水分，地表辐射温度和多角度反射率观测。

数据加工方法

1．土壤水分观测。荒漠东西样带（包含40个子样方，每个子样方角点环刀各1次采样）、荒漠南北样带（包含9个子样方，每个子样方内环刀3次采样），农田样方中9个小样方中点采样，中心的5号样方加密，4个角点也测量（每个测点环刀1次采样，ML2X土壤水分速测仪1次观测）。   2．地表辐射温度观测。荒漠东西和南北样带内，在飞机过境时刻每个小样方采样数次； 五里墩农田样方在飞机过境时刻自东向西每间隔15米采样2次。预处理数据根据热红外定标数据（标准源为黑体），将各仪器的实测温度与相应黑体温度进行直线拟合，求得拟合方程，再利用上述拟合的方程，对观测的原始观测数据进行定标处理。   3．BRDF观测。北师大ASD光谱仪，350～2 500 nm；参考板信息6月15日前使用40%参考板，之后改换成20%参考板；多角度观测架包括北京师范大学旧多角度观测架一台、北师大2008年新制多角度观测架一台、遥感所新制多角度观测架一台。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/06/06-2008/06/06

采集地点：黑河流域

数据量：20.7 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：时

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：环刀, 地表辐射温度, 地面同步观测, 多角度观测架, 手持式红外温度计, BRDF, ML2X土壤水分速测仪, ASD光谱仪, L波段机载微波辐射计, 反射率, 土壤水分, K波段机载微波辐射计, 土壤, 植被, 地表辐射特性, 机载, 地面遥感, 地面验证信息
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：临泽站加密观测区,  中游干旱区水文试验区,  黑河流域

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：孙青松,  汪洋

元数据作者：孙青松

数据管理者：孙青松

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

孙青松,汪洋. 黑河综合遥感联合试验：临泽站加密观测区L&K波段机载微波辐射计地面同步观测数据集（2008年5月25日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1798.