黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游渠道流量测量数据集（2012年）

英文名称：Heihe River eco hydrological remote sensing experiment: channel flow measurement data set in the middle reaches of Heihe River Basin (2012)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db0089.2020

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1600

数据共享方式：登录获取

数据分类：水文

数据集摘要

本数据集包含了2012年05月22日（夏灌二轮）、2012年06月18日（夏灌三轮）、2012年07月16日（秋灌一轮）和2012年8月8日（秋灌二轮）渠道流量测量数据。   渠道流量观测原始数据为Excel格式数据，原始数据中包括渠道流速、渠道断面面积、水位和水温。通过数据预处理流程将原始数据转换为渠道流量和进入每个社的灌溉量。数据处理过程详见“渠道流量测量数据处理文档”。

数据源描述

针对斗渠和毛渠渠道流量观测，获取进入最小灌溉单元（社）的实际水量，为灌溉优化配水试验提供参考数据；为涡动、生物物理参数等其他观测试验提供水量数据；为盈科灌区各斗渠调查数据提供参考。

数据加工方法

观测仪器：便携式流速仪（Flowatch），产地：瑞士，流速观测精度：0.1m/s；水尺，观测精度：1cm。   观测原理：该仪器属于机械式流速仪，根据水轮转速来计算流体流速。利用流速仪观测0.6倍渠道中心水位流速，通过观测点渠道工程断面参数和水位计算出的流体断面面积，从而计算出渠道流量。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2012/05/22-2012/08/08

采集地点：黑河中游

数据量：39.6 KiB

数据格式：excel

数据空间分辨率(/米)：/

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

投影：
       /

关键词标签

主题：灌溉量, 河渠, 地面同步观测
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2012
	
      地点：黑河流域,  中游

空间范围

|  | 北 ： 38.89 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.35 |  | 东 ：100.40 |
|  | 南 ： 38.85 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：盖迎春

元数据作者：盖迎春

数据管理者：盖迎春

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

盖迎春. 黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游渠道流量测量数据集（2012年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1600.