黑河综合遥感联合试验：临泽站加密观测区地表反照率观测数据集（2008年）

英文名称：Heihe River comprehensive remote sensing joint experiment: surface albedo observation data set in dense observation area of Linze station (2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1825.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1691

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

2008年5月28日至7月4日在临泽站加密观测区的荒漠过渡带和临泽站内开展反照率观测。观测样方和目标：荒漠南北样带A9样方边和LY07号样方边（纯沙，沙生植物，干死的一年生草本），临泽站内（胡麻，玉米，西红柿）。   观测仪器：KippZonen CMP3短波表（上表编号为071391，下表编号为071390），测量波谱范围：310nm-2800nm。记录方式：5月28日至6月22日期间用深圳优利德（UNIT）UT58万用表以手工方法记录向上和向下的电压值，预处理时将其换算为向上和向下辐照度，在计算反照率，记录间隔为2分钟；6月25日至7月4日用美国Campbell CR1000数采自动记录，记录间隔为1秒钟。自记观测数据文件包含以下信息：TIMESTAMP（观测时间）、SOLAR_UP_AVG（下行短波辐射，由向上辐射表测得）、SOLAR_DOWN_AVG（上行短波辐射，由向下辐射表测得）、SOLAR_NET_AVG（净辐射）= SOLAR_UP_AVG - SOLAR_DOWN_AVG、albedo_Avg（反照率） = SOLAR_DOWN_AVG / SOLAR_UP_AVG、batt_volt_Min（电瓶电压），ptemp（CR1000面板温度）。   短波表架设高度：两个表离地面1m左右，水准泡调平。数据存储：手工记录数据为Excel表格，自记数据为.dat文件，处理后数据保存在Excel表格中，原始数据中包括观测点的照片。观测时间：2008年5月28日，6月5日，6月6日，6月15日，6月22日，6月25日，6月30日，7月4日。

数据源描述

试验观测样方为荒漠南北样带A9样方边和LY07号样方边（纯沙，沙生植物，干死的一年生草本），临泽站内（胡麻，玉米，西红柿）。   观测仪器：KippZonen CMP3短波表（上表编号为071391，下表编号为071390），测量波谱范围为10nm-2800nm。记录方式：5月28日至6月22日期间用深圳优利德（UNIT）UT58万用表以手工方法记录向上和向下的电压值，预处理时将其换算为向上和向下辐照度，在计算反照率，记录间隔为2分钟；6月25日至7月4日用美国Campbell CR1000数采自动记录，记录间隔为1秒钟。自记观测数据文件包含以下信息：TIMESTAMP（观测时间）、SOLAR_UP_AVG（下行短波辐射，由向上辐射表测得）、SOLAR_DOWN_AVG（上行短波辐射，由向下辐射表测得）、SOLAR_NET_AVG（净辐射）= SOLAR_UP_AVG - SOLAR_DOWN_AVG、albedo_Avg（反照率） = SOLAR_DOWN_AVG / SOLAR_UP_AVG、batt_volt_Min（电瓶电压），ptemp（CR1000面板温度）。短波表架设高度：两个表离地面1m左右，水准泡调平。

数据加工方法

5月28日至6月22日期间用深圳优利德（UNIT）UT58万用表以手工方法记录向上和向下的电压值，预处理时将其换算为向上和向下辐照度，在计算反照率，记录间隔为2分钟；6月25日至7月4日用美国Campbell CR1000数采自动记录，记录间隔为1秒钟。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/06/09-2008/07/16

采集地点：黑河流域, 中游干旱区水文试验区, 临泽站加密观测区

数据量：6.5 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：反照率, 向上辐照度, 向下辐照度, 大气辐射
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：临泽站加密观测区,  黑河流域,  中游干旱区水文试验区

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：宋怡

元数据作者：宋怡

数据管理者：宋怡

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

宋怡. 黑河综合遥感联合试验：临泽站加密观测区地表反照率观测数据集（2008年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1691.