黑河综合遥感联合试验：中游干旱区水文试验区雨量筒加密观测数据集（2008年）

英文名称：Heihe River Integrated Remote Sensing joint experiment: dense observation data set of rainfall tube in hydrological test area of arid area in the middle reaches (2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1714.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.11

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

为配合双偏振多普勒雷达进行观测，分别在上游寒区水文试验区和中游干旱区水文试验区内布置了多个雨量筒进行加强观测。其中上游的数据由于质量较差，没有列为一个单独的数据集。中游的观测由29个RG3-M型自动采集翻斗式雨量筒组成，其中最北的雨量筒位置为100.36°E；39.16°N，最南端的雨量筒位置为100.34°E；38.61°N，最东端的雨量筒位置为100.62°E；38.87°N，最西端的雨量筒位置为100.26°E；38.82°N。观测时间R02-R09号雨量筒从2008-05-18开始到2008-10-09结束，R10-R30号雨量筒从2008-05-26开始到2008-10-09结束。其主要技术指标如下： （1）承水口径：165mm×254mm （2）温度测量范围：0°C —+70°C（数据中温度单位为华氏度） （3）分辨率：0.2mm （4）测量范围：0—320cm （5）测量精度：1%

数据源描述

中游的观测由29个RG3-M型自动采集翻斗式雨量筒组成，其中最北的雨量筒位置为100.36°E；39.16°N，最南端的雨量筒位置为100.34°E；38.61°N，最东端的雨量筒位置为100.62°E；38.87°N，最西端的雨量筒位置为100.26°E；38.82°N。

数据加工方法

（1）承水口径：165mm×254mm （2）温度测量范围：0°C —+70°C（数据中温度单位为华氏度） （3）分辨率：0.2mm （4）测量范围：0—320cm （5）测量精度：1%

数据质量描述

其中上游的数据由于质量较差，没有列为一个单独的数据集。中游的观测由29个RG3-M型自动采集翻斗式雨量筒组成。

基本信息

采集时间：2008/05/18-2008/10/09

采集地点：黑河流域, 中游干旱区水文试验区, 盈科绿洲加密观测区, 上游寒区水文试验区

数据量：10.4 MiB

数据格式：csv

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：雨量筒, 水文气象, 降雨
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：黑河流域,  中游干旱区水文试验区,  盈科绿洲加密观测区,  上游寒区水文试验区

空间范围

|  | 北 ： 39.27 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.57 |  | 东 ：100.42 |
|  | 南 ： 38.87 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：赵果

元数据作者：赵果

数据管理者：赵果

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

赵果. 黑河综合遥感联合试验：中游干旱区水文试验区雨量筒加密观测数据集（2008年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.11.