黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游土壤呼吸观测数据集（2012年）

英文名称：Heihe River eco hydrological remote sensing experiment: observation data set of soil respiration in the middle reaches of Heihe River Basin (2012)

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db3563.2023

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1602

数据共享方式：申请获取

数据分类：生态

数据集摘要

本数据集为利用开路式土壤碳通量测量系统LI-8100(LI-COR，Lincoln，NE，USA)在大满超级站定点测量的土壤呼吸速率。   1）测量目的   土壤呼吸速率测量的目的在于：利用LI－8100测定土壤呼吸日变化特征，为评估干旱区农田生态系统碳循环和碳平衡提供科学依据与参数。   2）测量仪器与方式    测量仪器：开路式土壤碳通量测量系统LI-8100(LI-COR，Lincoln，NE，USA)。   测量方式：土壤呼吸室放置在PVC圈(直径10 cm，高度5 cm)上，PVC圈插入土壤1～2 cm，在测定的前1 d安置。采用全自动观测，利用太阳能板进行供电，采用仪器自带数据采集仪，自动记录观测数据。   3）测量时间   土壤呼吸速率主要在玉米的主要生长季进行持续观测，具体时间为2012年6月19日一9月15日。   4）数据处理   定期从数据采集仪上拷贝出观测数据（*.81x），通过LI-8100(M) PC Client v2.0.0软件预处理转换为文本格式文件，得到土壤呼吸数据。

数据源描述

土壤呼吸速率测量的目的在于：利用LI－8100测定土壤呼吸日变化特征，为评估干旱区农田生态系统碳循环和碳平衡提供科学依据与参数。   土壤呼吸速率主要在玉米的主要生长季进行持续观测，具体时间为2012年6月19日一9月15日。

数据加工方法

测量仪器与方式   测量仪器：开路式土壤碳通量测量系统LI-8100(LI-COR，Lincoln，NE，USA)。   测量方式：土壤呼吸室放置在PVC圈(直径10 cm，高度5 cm)上，PVC圈插入土壤1～2 cm，在测定的前1 d安置。采用全自动观测，利用太阳能板进行供电，采用仪器自带数据采集仪，自动记录观测数据。

数据质量描述

定期从数据采集仪上拷贝出观测数据（*.81x），通过LI-8100(M) PC Client v2.0.0软件预处理转换为文本格式文件，得到土壤呼吸数据。

基本信息

采集时间：2012/06/19-2012/09/15

采集地点：黑河流域中游,中游人工绿洲试验区,大满水分控制实验场,大满超级站

数据量：50.3 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：土壤, 土壤呼吸, LI－8100
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2012
	
      地点：大满水分控制实验场,  中游人工绿洲试验区,  黑河流域,  大满超级站

空间范围

|  | 北 ： 38.95 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.67 |  | 东 ：100.70 |
|  | 南 ： 38.77 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：李新,  马明国,  王静

元数据作者：王静

数据管理者：王维真

项目支持信息

编号：91125004，
      名称：黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：定标与真实性检验

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

李新,马明国,王静. 黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游土壤呼吸观测数据集（2012年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1602.

文章引用：

Xin Li, Shaomin Liu, Qin Xiao, Mingguo Ma, Rui Jin, Tao Che, Weizhen Wang, Xiaoli Hu, Ziwei Xu, Jianguang Wen, Liangxu Wang. A multiscale dataset for understanding complex eco-hydrological processes in a heterogeneous oasis system.[J]. Scientific data, 2017, 4.