海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集：馆陶站-自动气象站(2008-2010年)

英文名称：Multi-scale surface flux and meteorological elements observation dataset in the Hai River Basin (Guantao site-automatic weather

DOI：10.12072/ncdc.westdc.db3831.2023

CSTR：11738.11.ncdc.Westdc.2020.428

数据共享方式：申请获取

数据分类：气象

数据集摘要

该数据集包含了2008年1月1日至2010年12月31日的自动气象站观测数据。站点位于河北省馆陶县河寨村，下垫面是玉米/小麦，棉花。观测点的经纬度是115.1274E, 36.5150N，海拔30m。 自动气象站发布的数据包括：日期/时间Date/Time，空气温湿观测（Ta_12.5m,RH_12.5m）(℃，%)，风速(Ws_12.7m)（m/s），风向（WD_12.7m）（°），气压（Press）(hpa)，降水（Rain）(mm)，四分量辐射（DR、UR、DLR_Cor、ULR_Cor、Rn）(W/m2)，地表辐射温度（IRT_1、IRT_2）(℃)，土壤热通量（Gs_1、Gs_2）(W/m2)、 多层土壤水分（Ms_2cm、Ms_5cm、Ms_10cm、Ms_20cm、Ms_40cm、Ms_60cm、Ms_100cm）(%)和多层土壤温度（Ts_0cm 、Ts_2cm 、Ts_5cm 、Ts_10cm、Ts_20cm、Ts_40cm、Ts_60cm、Ts_80cm、Ts_100cm ）(℃) 。 观测试验或站点信息请参考 Jia et al,(2012),数据处理请参考Liu et al.(2013)。

数据源描述

自动气象站的采集频率为10s，且10min输出一次。观测要素包括空气温度、相对湿度（12.5m），朝向为正北；风速（12.7m），风向（12.7m），朝向为正北；气压（安装在防水箱内）；雨量（16m）；净辐射/四分量辐射（15.6m），朝向为正南；红外表面温度（15.7m），支臂朝向正南，探头朝向是垂直向下

数据加工方法

土壤温湿度探头埋设在气象塔正南方2m处，土壤温度探头埋设深度为0cm、2cm、5cm、10cm、20cm、40cm、60cm、80cm和100 cm处，土壤水分传感器埋设深度为2cm、5cm、10cm、20cm、40cm、60cm和100cm；土壤热流板（2块）埋设在地下2 cm处，其中一块埋设在植被下方，另一块埋设在棵间。

数据质量描述

观测数据的处理与质量控制：（1）确保每天1440个数据（每10min），若出现数据的缺失，则由-6999标示；（2）剔除有重复记录的时刻；（3）删除了明显超出物理意义或超出仪器量程的数据；（4）日期和时间的格式统一，并且日期、时间在同一列。如，时间为：2010-6-10 10:30

基本信息

采集时间：2008/01/01-2010/12/31

采集地点：河北省馆陶县海河流域

数据量：32.8 MiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：土壤热通量, 气压, 空气温湿, 土壤水分, 自动气象站, 风速, 地表辐射温度
	
      学科：
      
	
      时间：2008 2010
	
      地点：馆陶县,  河北省,  海河流域

空间范围

|  | 北 ： 36.50 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：115.12 |  | 东 ：115.12 |
|  | 南 ： 36.50 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民,  徐自为

元数据作者：徐自为

数据管理者：徐自为

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民,徐自为. 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集：馆陶站-自动气象站(2008-2010年). 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.Westdc.2020.428.

文章引用：

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Zhu Zhongli, Jia Zhenzhen, Zhu Mingjia. Measurements of evapotranspiration from eddy-covariance systems and large aperture scintillometers in the Hai River Basin, China[J]. Journal of Hydrology, 2013, 487: 24-38.

Jia Zhenzhen, Liu Shaomin, Xu Ziwei, Chen Yujie, Zhu Mingjia. Validation of remotely sensed evapotranspiration over the Hai River Basin, China[J]. Journal of Geophysical Research, 2012, 117, (21).