2011年黑河上游站葫芦沟流域涡动协方差数据集

英文名称：Data set of eddy covariance in hulugou basin of Heihe upstream station in 2011

DOI：None

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1165

数据共享方式：申请获取

数据分类：气象

数据集摘要

此数据集是祁连站2011年10月1日—2011年12月31日30min涡动协方差数据，观测项目有：水平风速Ux（m/s），水平风速Uy（m/s），垂直风速Uz（m/s），超声温度Ts（摄氏度），二氧化碳浓度co2（mg/m^3），水汽浓度h2o（g/m^3），气压press（KPa）。数据采样频率是每秒10Hz。

数据源描述

仪器监测，人工采集。

数据加工方法

涡动协方差系统，是一种微气象学的测量方法。它采用涡度相关原理，利用快速响应的传感器来测量大气下垫面的物质交换和能量交换。开路涡动协方差系统的核心由CR1000数据采集器、CSAT3三维超声风速风向传感器、LI-7500开路CO2/H2O气体分析仪（EC150）组成。涡动协方差系统为本项目新购仪器，订购时间较长，2011年10月初安装，数据较短。

数据质量描述

涡动协方差系统为2011年9月初次安装，故2011年数据时段为：安装调试阶段数据有部分缺失，数据中NAN为数采断电或传感器自身问题造成数据的缺失。

基本信息

采集时间：2011/09/29-2011/12/31

采集地点：葫芦沟流域黑河上游

数据量：2.3 MiB

数据格式：Excel

数据时间分辨率：30分钟

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：综合气象因子, 涡度相关系统, 葫芦沟流域
	
      学科：
      
	
      时间：2011
	
      地点：祁连县,  黑河上游,  葫芦沟流域,  青海省

空间范围

|  | 北 ： 38.27 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 99.77 |  | 东 ： 99.92 |
|  | 南 ： 38.17 |  |

数据服务信息

联系人：韩春坛

服务电话：13919408816

服务邮箱：hancht@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：陈仁升

元数据作者：韩春坛

数据管理者：陈仁升

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

陈仁升. 2011年黑河上游站葫芦沟流域涡动协方差数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1165.