天津金海湖湖水淡化系统淡水产量和整体水回收率数据集（2020年7-9月）

英文名称：Tianjin Jinhai Lake Water Desalination System Freshwater Production and Overall Water Recovery Rate Dataset (July-September 2020)

DOI：10.12072/ncdc.MDBW.db0016.2021

CSTR：11738.11.ncdc.MDBW.2021.19

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

金海湖湖水经精密过滤-超滤预处理后，经反渗透/纳滤系统脱盐。主要考察脱盐系统在不同混装方式和不同操作压力下的产水量和水回收率。待压力和流速稳定半小时后，记录脱盐系统产水量，计算水回收率。脱盐膜采用商品化聚酰胺4040卷式纳滤和反渗透膜组件（VNF2和ULP100，贵阳时代沃顿有限公司）。操作压力1.3-1.8MPa，进水含盐量7.5g/L，水温30±2℃，进水流量2m3/h，混装膜组件数为6-8支。测量精度取至小数点后两位。淡化系统淡水产量大于1.2m3/h，水回收率高于60%，达到任务书考核指标。   本数据集主要应用于苦咸水淡化研究。

数据源描述

实验获得。

数据加工方法

操作压力1.3~1.8 MPa，进水含盐量7.5 g/L，水温30 ± 2℃，进水流量 2 m3/h的条件下，实验测得淡水产量，计算获得水回收率。

数据质量描述

(1)数据生产过程: 金海湖湖水经精密过滤-超滤预处理后，经反渗透/纳滤系统脱盐。待压力和流速稳定半小时后，记录脱盐系统产水量，计算水回收率。脱盐膜采用商品化聚酰胺4040卷式纳滤和反渗透膜组件（VNF2和ULP100，贵阳时代沃顿有限公司）。   (2)方法: 操作压力1.3 -1.8 MPa，进水含盐量7.5 g/L，水温30 ± 2℃，进水流量 2 m3/h，混装膜组件数为6-8支。测量精度取至小数点后两位。   (3)结果：淡化系统淡水产量大于1.2 m3/h，水回收率高于60%，达到任务书考核指标。

基本信息

采集时间：2020/07/20-2020/09/30

采集地点：天津市滨海新区金海湖

数据量：103.4 KiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：纳滤, 反渗透, 水回收率
	
      学科：水文化学 
	
      时间：2020
	
      地点：天津市滨海新区金海湖

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杜润红

元数据作者：杜润红

数据管理者：杜润红

项目支持信息

编号：2017YFE0114200，
      名称：小型高效节能的沙漠苦咸水膜法淡化工艺开发和设备研制

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杜润红. 天津金海湖湖水淡化系统淡水产量和整体水回收率数据集（2020年7-9月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.MDBW.2021.19.