X (γ)射线全身照射过程中患者全身剂量分布的蒙特卡罗模拟

英文名称：Monte Carlo simulation of whole body dose distribution in patients with total body X(γ)ray irradiation

DOI：10.12072/ncdc.imp.db4141.2023

CSTR：11738.11.NCDC.IMP.DB4141.2023

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

利用MCNPX 构建准确的医科达Synergy加速器6MV治疗头蒙卡模型，根据CT值与物质密度的关系将ATOM 物理体模的CT转换为用于MCNPX计算的体素模型，模拟患者在X （γ）射线全身照射过程中常用的水平照射方式中全身的剂量分布，并将模拟结果与热释光剂量计在ATOM 物理体模内不同位置处的测量值进行对比分析其差异。结果表明，标准源皮距下6MV加速器治疗头模型在水模体中计算的百分深度剂量曲线和离轴剂量曲线与医院的实际测量值差异性均＜2%，其中10cm×10cm射野下的最大剂量点深度约为15cm，与实际测量值相符。全身照射中体模内不同位置处剂量的模拟结果与热释光剂量计测量值的最大差异性约为6%，MCNPX的模拟结果与热释光的测量结果基本符合。MCNPX 较精确地模拟计算患者全身照射的剂量分布，蒙特卡罗模拟为全身照射过程中患者全身剂量的均匀性优化提供了可能。

数据源描述

利用MCNPX 构建准确的医科达Synergy加速器6MV治疗头蒙卡模型，根据CT值与物质密度的关系将ATOM 物理体模的CT转换为用于MCNPX计算的体素模型，模拟患者在X （γ）射线全身照射过程中常用的水平照射方式中全身的剂量分布，并将模拟结果与热释光剂量计在ATOM 物理体模内不同位置处的测量值进行对比分析其差异。

数据加工方法

蒙特卡罗模拟和体素模型分析数据

数据质量描述

良好

基本信息

采集时间：2017/01/01-2019/12/31

采集地点：甘肃兰州

数据量：5.2 MiB

数据格式：pdf

坐标系： 无

关键词标签

主题：全身照射, 蒙特卡罗模拟, 剂量均匀性, 热释光剂量计
	
      学科：
      
	
      时间：2019
	
      地点：甘肃省,  兰州

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：肖国青

元数据作者：肖国青

数据管理者：肖国青

项目支持信息

编号：2017YFC0107500，
      名称：多模式引导的多粒子生物适形调强新技术研究与实现

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

肖国青. X (γ)射线全身照射过程中患者全身剂量分布的蒙特卡罗模拟. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.IMP.DB4141.2023.