2015年西藏那曲涡动相关观测系统

英文名称：2015 Naqu eddy related observation system in Tibet

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db3215.2023

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1414

数据共享方式：申请获取

数据分类：气象

数据集摘要

此数据集是那曲站2015年的观测数据;涡动相关系统属于开路式涡动系统，安装高度为3m，由三维超声风速仪(CSAT3，CambellScientificInc，USA)、开路式COHO分析仪(LI7500，Li-corInc，USA)和数据采集器(CR3000，CSI，USA和一个的CF卡)组成，采样频率为10Hz，每30min计算一次平均值，储存于CR3000配置的存储卡中。气象数据由CR1000采集，采集时间间隔除辐射为30min外，其余的气象要素均为10min采集。WD-风向，WS-风速，HS-显热通量，LE-潜热通量，h2o水汽通量，ress_mean大气压均值，DR-向下短波辐射，UR-向上短波辐射，DLR-向下长波辐射，ULR-向上长波辐射，Rn-净辐射。数据时间间隔为30分钟。

数据源描述

自动采集

数据加工方法

原始数据，未经过人工处理

数据质量描述

数据质量较高

基本信息

采集时间：2015/01/01-2015/11/25

采集地点：西藏那曲

数据量：9.7 MiB

数据格式：Excel

数据时间分辨率：30分

坐标系： 无

关键词标签

主题：温度, 湿度, 大气压, 风速, 风向, 温度, 湿度, 大气压, 风速, 风向
	
      学科：自然地理学 , 自然地理学 
	
      时间：2015 2015
	
      地点：西藏,  那曲,  西藏,  那曲

空间范围

|  | 北 ： 31.37 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 91.82 |  | 东 ： 91.97 |
|  | 南 ： 31.32 |  |

数据服务信息

联系人：胡泽勇

服务电话：0931-4967083

服务邮箱：zyhu@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：胡泽勇

元数据作者：胡泽勇

数据管理者：胡泽勇

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

胡泽勇. 2015年西藏那曲涡动相关观测系统. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1414.