天津金海湖湖水预处理出水淤泥密度指数数据集（2020年7月5日-2020年11月2日）

英文名称：Tianjin Jinhai Lake Lake Pretreatment Effluent Silt Density Index Dataset (July 5, 2020 - November 2, 2020)

DOI：10.12072/ncdc.MDBW.db0017.2021

CSTR：11738.11.ncdc.MDBW.2021.17

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

采集金海湖湖水经精密过滤-超滤预处理后的出水，采用SDI测定仪测定水样的SDI值，采集时间为2020年7月5日至2020年11月2日。    根据《Standard Test Method for Silt Density Index (SDI) of Water》ASTM D4189-07 (R2014)标准规范测试方法和流程获得。测量精确到小数点后两位。预处理后的产水SDI的值均小于3，能够满足纳滤/反渗透膜组件对进水SDI<5的要求，达到任务书考核指标。

数据源描述

实验获得。

数据加工方法

根据《Standard Test Method for Silt Density Index (SDI) of Water》ASTM D4189-07 (R2014)标准规范测试方法和流程获得。

数据质量描述

(1)数据生产过程: 采集金海湖湖水经精密过滤-超滤预处理后的出水，采用SDI测定仪（杭州恒水过滤有限公司）测定水样的SDI值。   (2)方法和标准规范: 根据《Standard Test Method for Silt Density Index (SDI) of Water》ASTM D4189-07 (R2014)标准规范测试方法和流程获得。测量精确到小数点后两位。   (3)结果：预处理后的产水SDI的值均小于3，能够满足纳滤/反渗透膜组件对进水SDI<5的要求，达到任务书考核指标。

基本信息

采集时间：2020/07/05-2020/11/02

采集地点：天津市滨海新区金海湖

数据量：60.0 KiB

数据格式：xlsx

坐标系： 无

关键词标签

主题：苦咸水, 超滤, 淤泥密度指数
	
      学科：水文化学 
	
      时间：2020
	
      地点：天津市滨海新区金海湖

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杜润红

元数据作者：杜润红

数据管理者：杜润红

项目支持信息

编号：2017YFE0114200，
      名称：小型高效节能的沙漠苦咸水膜法淡化工艺开发和设备研制

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杜润红. 天津金海湖湖水预处理出水淤泥密度指数数据集（2020年7月5日-2020年11月2日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.MDBW.2021.17.