黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（中游大满超级站大孔径闪烁仪-2013）

英文名称：HiWATER: Dataset of hydrometeorological observation network (large aperture scintillometer of Daman superstation, 2013

数据共享方式：申请获取

数据分类：水文

数据集摘要

该数据集包含了2012年9月15日至2013年12月31日的黑河水文气象观测网中游大满超级站的大孔径闪烁仪观测数据。中游大满超级站分别架设了BLS450 (标示为NQ和AR两台LAS)和Kipp&zonen等型号的大孔径闪烁仪，北塔为Kipp&zonen、BLS450_AR的接收端和BLS450_NQ的发射端，南塔为Kipp&zonen、BLS450_AR的发射端和BLS450_NQ的接收端。其中BLS450_NQ自2012年9月26日开始观测，BLS450_AR的观测时间为2012年9月15日至2013年7月25日，Kipp&zonen自2013年9月23日开始观测。站点位于甘肃省张掖市大满灌区内，下垫面是玉米、果园和大棚等，以制种玉米为主。北塔的经纬度是100.379E，38.861N，南塔的经纬度是100.369E，38.847N，海拔高度约1556m。大孔径闪烁仪的有效高度22.45m，光径路线长度是1854m，BLS450型号闪烁仪采样频率是5Hz，Kipp&zonen闪烁仪采集频率是1Hz，平均为1min输出。 大孔径闪烁仪原始观测数据为1min，发布的数据为经过处理与质量控制的30分钟数据，其中感热通量主要是结合自动气象站观测数据，基于莫宁-奥布霍夫相似理论通过迭代计算得到，主要的质量控制步骤包括：（1）剔除Cn2达到饱和的数据（BLS450_NQ、BLS450_AR：Cn2 >1.43E-13，Kipp&zonen：Cn2 >1.54E-13）；（2）剔除解调信号强度较弱的数据（BLS450_NQ：Mininum X-20mv）；（3）剔除降水时刻的数据；（4）剔除稳定条件下的弱湍流的数据（u*小于0.1m/s）。在迭代计算过程中，对于BLS450_NQ 和BLS450_AR型号闪烁仪，选取Thiermann and Grassl, 1992的稳定度普适函数；对于Kipp&zonen型号闪烁仪，选取Andreas, 1988的稳定度普适函数。 关于发布数据的几点说明：（1）中游LAS数据以BLS450_NQ为主，缺失时刻分别由BLS450_AR或Kipp&zonen观测补充，都缺失时则以-6999标记。2013年8月11日-8月17日、8月18日-8月20日、8月22日-8月24日、8月27日-8月30日和2013年9月1日-9月3日、9月19日-9月23日由于SPU存储数据及无线传输的问题，数据缺失较多。（2）数据表头：Date/Time ：日期/时间（格式：yyyy-m-d h:mm），Cn2 ：空气折射指数结构参数（单位：m-2/3），H_LAS ：感热通量（单位：W/m2）。数据时间的含义，如0:30代表0:00-0:30的平均；数据以*.xls格式存储。 水文气象网或站点信息请参考Li et al. (2013)，观测数据处理请参考Liu et al.(2011)。

数据源描述

数据加工方法

数据质量描述

基本信息

采集时间：2012/09/15-2013/12/31

采集地点：黑河流域,中游人工绿洲试验区,大满超级站

数据量：764.3 KiB

数据格式：*.xls

坐标系： 无

投影：
       4326

关键词标签

主题：感热通量, 辐射
	
      学科：大气科学 
	
      时间：2012 2013
	
      地点：黑河流域,  中游人工绿洲试验区,  大满超级站

空间范围

|  | 北 ： 38.86 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.38 |  | 东 ：100.38 |
|  | 南 ： 38.86 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：李新,  车涛,  徐自为,  任志国,  谭俊磊

元数据作者：李新  ,  车涛  ,  徐自为  ,  任志国  ,  谭俊磊

数据管理者：李新, 车涛, 徐自为, 任志国, 谭俊磊

项目支持信息

编号：91125002，
      名称：黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：水文气象要素与多尺度蒸散发观测

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

李新,车涛,徐自为,任志国,谭俊磊. 黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（中游大满超级站大孔径闪烁仪-2013）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026.

文章引用：

Liu Shaomin, Li Xin, Xu Ziwei, Che Tao, Xiao Qing, Ma Mingguo, Liu Qinhuo, Jin Rui, Guo Jianwen, Wang Liangxu, Wang Weizhen, Qi Yuan, Li Hongyi, Xu Tongren, Ran Youhua, Hu Xiaoli, Shi Shengjin, Zhu Zhongli, Tan Junlei, Zhang Yang, Ren Zhiguo. The Heihe Integrated Observatory Network: A Basin-Scale Land Surface Processes Observatory in China[J/OL]. Vadose Zone Journal, 2018, 17, (1):180072. 
            DOI: https://doi.org/10.2136/vzj2018.04.0072.

Liu S, Xu Z, Che T, Li X, Xu T, Ren Z, Zhang Y, Tan J, Song L, Zhou J, Zhu Z, Yang X, Liu R, Ma Y. A dataset of energy, water vapor, and carbon exchange observations in oasis–desert areas from 2012 to 2021 in a typical endorheic basin[J/OL]. Earth Syst. Sci. Data, 2023-11-10, 15, (11): 4959-4981. 
            DOI: 10.5194/essd-15-4959-2023.