含盐异羟肟酸钨钼矿选矿废水处理研究数据集（2018年10月）

英文名称：Research data set on mineral processing wastewater treatment of tungsten molybdenum ore containing salt hydroxamic acid (October 2018)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2148.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2148.2022

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

以模拟浮选废水为研究对象，使用臭氧氧化法对其进行处理，将其CODcr的值降低，满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级排放标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)。探究的实验因素包括反应时间、初始pH、臭氧用量等。数据集共包含245个数据。

数据源描述

室内实验，自主产生。

数据加工方法

O3氧化实验采用间歇方式运行，首先用去离子水将反应器冲洗干净，将配制好的模拟选矿废水通过蠕动泵一次性注入反应器中，打开臭氧发生器，待臭氧发生器预热完毕，O3产生情况稳定后，开始将臭氧气体通入反应器底部的布气板上，通过控制气体流量计使O3气体的通入量维持在100 mL/min不变，通过调节臭氧发生器的功率旋钮，控制O3投加量在1~10 mg/L，取反应不同时间后的反应液进行水质检测，得出相应的实验结果。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2018/10/01-2018/10/31

采集地点：北京市

数据量：5.3 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：浮选废水, 臭氧氧化法, CODcr
	
      学科：地质学 
	
      时间：2018
	
      地点：北京市

空间范围

|  | 北 ： 41.60 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：117.40 |  | 东 ：115.70 |
|  | 南 ： 39.37 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：章丽萍

元数据作者：章丽萍

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

编号：2018YFC0406400，
      名称：大型煤矿和有色矿矿井水高效利用技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

章丽萍. 含盐异羟肟酸钨钼矿选矿废水处理研究数据集（2018年10月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2148.2022.