沙米黄酮代谢数据（2020年）

英文名称：Sarmiflavone metabolism data (2020)

DOI：10.12072/ncdc.ZDYF.db1681.2022

CSTR：11738.11.ncdc.ZDYF.db1681.2022

数据共享方式：登录获取

数据分类：沙漠与荒漠化

数据集摘要

沙米样品55℃烘箱干燥24小时，粉碎，精确称量0.05 g粉末置2.0 mL Eppendorf管中，加入1.5 mL甲醇，称重，过夜。40℃下超声提取30 min（SB-800 DTD超声仪，宁波新芝生物科技股份有限公司；功率：100 W；频率：40 kHz）；放冷，加入甲醇补充至初始重量。将混合物于12000×g离心10 min，经0.22 μm过滤器（PALL, MI, USA）过滤，取上清液作为供试品溶液，进行UPLC-QQQ-MS分析。在配备ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱（100 mm×2.1 mm，1.8 μm）的色谱分离采用ACQUITY UPLCTM I-Class系统（Waters，Milford，USA）。色谱柱为ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱（100 mm×2.1 mm，1.8 μm），流动相为0.1%甲酸水溶液（A）和0.1%甲酸乙腈溶液（B）；洗脱梯度：0 min，5%B；1 min，5%B；3.5 min，30%B；5.5 min，60%B. 流速0.50 mL·min−1，柱温40℃，进样量1.0 μL.质谱分析采用AB Sciex API 6500三重四极杆质谱仪（Applied Biosystems，Toronto，Canada）。电喷雾离子源（ESI），负离子模式；定量分析采用多反应监测模式（MRM），离子源温度550℃，喷雾电压-4500V。各分析成分的保留时间（tR）、定量离子对、去簇电压（declustering potential, DP）、碰撞能量（collision energy, CE）和出口电压（cell exit potential, CXP）值。

数据源描述

沙米样品55℃烘箱干燥24小时，粉碎，精确称量0.05 g粉末置2.0 mL Eppendorf管中，加入1.5 mL甲醇，称重，过夜。40℃下超声提取30 min（SB-800 DTD超声仪，宁波新芝生物科技股份有限公司；功率：100 W；频率：40 kHz）；放冷，加入甲醇补充至初始重量。将混合物于12000×g离心10 min，经0.22 μm过滤器（PALL, MI, USA）过滤，取上清液作为供试品溶液，进行UPLC-QQQ-MS分析。在配备ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱（100 mm×2.1 mm，1.8 μm）的色谱分离采用ACQUITY UPLCTM I-Class系统（Waters，Milford，USA）。色谱柱为ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱（100 mm×2.1 mm，1.8 μm），流动相为0.1%甲酸水溶液（A）和0.1%甲酸乙腈溶液（B）；洗脱梯度：0 min，5%B；1 min，5%B；3.5 min，30%B；5.5 min，60%B. 流速0.50 mL·min−1，柱温40℃，进样量1.0 μL.质谱分析采用AB Sciex API 6500三重四极杆质谱仪（Applied Biosystems，Toronto，Canada）。电喷雾离子源（ESI），负离子模式；定量分析采用多反应监测模式（MRM），离子源温度550℃，喷雾电压-4500V。各分析成分的保留时间（tR）、定量离子对、去簇电压（declustering potential, DP）、碰撞能量（collision energy, CE）和出口电压（cell exit potential, CXP）值。

数据加工方法

实验室沙米样品经过干燥、粉碎、称重、过夜、超声提取等一系列处理后；进行UPLC-QQQ-MS分析、质谱分析、定量分析。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2020/01/01-2020/12/31

采集地点：北方半干旱区

数据量：79.8 KiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：沙米, 色谱柱, 三重四极杆质谱仪, 半干旱
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2020
	
      地点：北方半干旱区

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：马小飞,  尹晓月,  钱朝菊

元数据作者：马小飞

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

编号：2016YFC0500900，
      名称：中国北方半干旱荒漠区沙漠化防治关键技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

马小飞,尹晓月,钱朝菊. 沙米黄酮代谢数据（2020年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.ZDYF.db1681.2022.