高效磁分离装置实验探究酸性矿井水出水最优条件数据集（2021年5月）

英文名称：Data set of optimal conditions for acid mine water effluent from high efficiency magnetic separation device experiment (may 2021)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2124.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2124.2022

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

以实验室配水为研究对象，使用磁分离装置探究最优的实验条件确保最终出水浊度满足要求。优化的实验因素包括煤粉粒径配比、PAC投加量、PAM投加量、PAM种类、磁粉投加量、磁粉种类、磁粉粒径、SS初始浓度、磁鼓转速、进水流量等。数据集共包含163个数据。

数据源描述

室内实验，自主产生。

数据加工方法

将配制好的模拟废水放置于原水箱内，开启蠕动泵向磁絮凝池泵入原水、PAC和磁粉，并以160 r/min快速搅拌5 min，之后开启磁絮凝池阀门向反应池进水，并投加PAM，以80 r/min慢速搅拌3 min后通过弹簧流量计进入超磁分离机内将磁性絮团与水分离，之后磁性絮团进入高速剪切机内被剪切成磁粉和煤粉，最后磁粉进入超磁回收机进行回收。取出水口出水测其浊度并计算去除率，筛选出最优的混凝剂、助凝剂和磁粉以及最佳的投加量，进一步改变SS初始浓度、磁鼓转速、煤粉粒径、进水流量等影响因素，确定最优的模拟高浊矿井水废水磁分离处理的水力条件，最后在最优条件下测定磁粉回收率。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2021/05/01-2021/05/31

采集地点：北京市

数据量：10.0 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：矿井水治理, 高效磁分离装置, 浊度
	
      学科：
      
	
      时间：2021
	
      地点：北京市

空间范围

|  | 北 ： 41.60 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：117.40 |  | 东 ：115.70 |
|  | 南 ： 39.38 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：章丽萍

元数据作者：章丽萍

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

编号：2018YFC0406400，
      名称：大型煤矿和有色矿矿井水高效利用技术与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

章丽萍. 高效磁分离装置实验探究酸性矿井水出水最优条件数据集（2021年5月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2124.2022.